МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020р.

ІНСТРУКЦІЯ № 17

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРАЛЬНІ ЛІЦЕЮ

- Вимоги пожежної безпеки

  - Усі працівники пральні під час прийняття на роботу і в процесі праці мають проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

  - Для забезпечення пожежної безпеки на пральні необхідно:

- дотримуватися основних вимог пожежної безпеки;

    - На  пральні   встановити  протипожежний режим, що передбачає:

-  заборону паління, застосування відкритого вогню;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, у тому числі зварювальних;

- порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі;

- порядок огляду приміщень, після закінчення роботи;

- організацію експлуатації та обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, вогнегасників тощо);

- проведення планово-профілактичних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

- дії працівників у разі виявлення пожежі.

- при визначенні порядку відключення напруги в електрообладнанні, силових та контрольних кабелях на випадок пожежі треба враховувати, що електроживлення систем пожежної автоматики, протипожежного водопостачання та евакуаційного (аварійного) освітлення відключатися не повинно;

    - Експлуатувати електромережі, електроприлади та інше електрообладнання тільки в технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;

    - У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів, негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан;

    - Ммеблі та обладнання розміщувати таким чином, щоб забезпечити для виходу з приміщення вільний евакуаційний прохід шириною не менше 1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні;

    - Евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, не захаращувати,

    - Усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати, де вони знаходяться;.

    - Електрошафи, щити, розміщені на пральні, повинні бути замкнені;

    - Електрощити необхідно оснащувати схемою підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту (плавкої вставки);

    - На пральні після закінчення роботи усі приміщення замикаються і не контролюються черговим персоналом. З усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово);

    - Все електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог розділів ПУЕ.

    - Несправності в електромережах та електрообладнанні, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, понаднормоване нагрівання горючої ізоляції кабелів і проводів, повинні негайно ліквідовуватися черговим персоналом. Пошкоджену електромережу  потрібно відключити до приведення її в пожежебезпечний стан;

    - Заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок мають проводитися в терміни відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;

    - Директор закладу дошкільної освіти зобов'язаний забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію електроустановок, у тому числі електроустановок слабкого струму.

2. На пральні забороняється:

2.1. Влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електродроти та кабелі безпосередньо по горючій основі;

2.2. Застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках,  експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами);

2.3. Встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в мережі аварійного (евакуаційного) освітлення;

  - Влаштування та експлуатація тимчасових електромереж. Винятком можуть бути тимчасові  установки та електропроводки, які живлять місця проведення будівельних, тимчасових монтажних, аварійних. та ремонтних робіт;

  - Застосування електричних опалювальних приладів;

  - Користуватись несправними прасками або встановлювати їх без незгоряючих підставок на столі, стільцях і т.п.;

  - Користуватись електродротами та шнурами для прасок з пошкодженою ізоляцією;

  - Застосовувати для захисту електромереж замість автоматичних та каліброваних плавких вставок, запобіжників кустарного виробництва;

  - Залишати праски увімкненими навіть на короткотривалу відсутність машиніста з прання у прасувальній кімнаті;

  - Машиніст із прання  перед завершенням роботи має особисто оглянути приміщення, переконатись у справності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж, у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього останнім залишити приміщення та зачинити двері.

- Обов'язки машиніста з прання  білизни під час прасування:

  - Користуватись електропрасками дозволяється лише в прасувальній, спеціально обладнаній кімнаті;

  - На столі для прасок повинні бути незгоряючі підставки, що виключають нагрівання дерева. Праски у неробочому положенні ставляться виключно на підставки;

  - Стіл для прасування повинен бути надійно закріплений;

  - Після роботи електроживлення відключити загальним рубильником, прасувальне приміщення закрити на замок.

- Обов'язки та дії працівників пральні в разі виникнення пожежі:

  - У разі виявлення ознак пожежі працівник пральні зобов'язаний:

    - Негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (зателефонувати за номером 101), назвавши адресу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність у приміщенні, де вона сталася, людей, а також своє прізвище;

    - Повідомити про пожежу свого керівника;

    - Вжити заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

  - Посадова особа та добровільна пожежна дружина установи (за її наявності), яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

    - Перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону, поінформувати про цю подію керівництво;

    - Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

    - За умови загрози життю людей негайно організувати евакуацію за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

    - Перевірити, чи оповіщено людей про пожежу;

    - Забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

    - Зустріти Службу порятунку, надати їм допомогу в локалізації та ліквідації пожежі.

  - Після прибуття Служби порятунку необхідно забезпечити їм безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа.

Розробив:

Інженер з ОП                                              А.Є.Туровська

З інструкцією ознайомлена: