МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020р.

ІНСТРУКЦІЯ № 32

З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

«  ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ   ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ»

- Сфера застосування

  - Ця Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів у ліцеї і є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками, які беруть участь у їх проведенні.

- Вимоги пожежної безпеки

  - Відповідальним за забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів (святкових ранків, спортивних свят, концертів тощо) є директор ліцею  або особа, яка виконує його обов’язки.

  - Перед початком культурно-масового заходу директор ліцею призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справності засобів пожежогасіння, зв’язку і пожежної автоматики. Усі виявлені недоліки слід усунути до початку культурно-масового заходу.

  - За 15 днів до проведення будь-якого свята, директор ліцею повинен повідомити пожежну охорону про дату і місце його проведення.

  - На час проведення культурно-масового заходу в закладі освіти необхідно забезпечити чергування працівників.

  - Під час проведення культурно-масового заходу з ліцеїстами мають постійно бути вчителі, офіцери - вихователі, вихователі. Вони повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації ліцеїстів у разі виникнення пожежі і зобов’язані забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки під час культурно-масового заходу.

  - Чергові працівники перед початком свята зобов’язані ретельно оглянути всі приміщення, запасні виходи і впевнитися у їх пожежобезпечному стані.

  - Керівник закладу освіти зобов’язаний проводити перевірку якості вогнезахисної обробки декорацій і конструкцій перед проведенням кожного культурно-масового заходу.

  - Для проведення новорічного свята ялинку слід установлювати на стійкій основі (підставка, діжка з піском) так, щоб не утруднювати вихід з приміщення. Ялинка має стояти на відстані не менш як один метр від стін і стелі.

  - За відсутності у закладі освіти електричного освітлення новорічні свята та інші культурно-масові заходи слід проводити у денний час.

  - Ілюмінацію ялинки повинен проводити лише досвідчений електрик з дотриманням вимог Правил улаштування електроустановок.

  - Ілюмінацію ялинки слід здійснювати через знижувальний трансформатор гірляндами з послідовним підключенням електроламп напругою до 12 В.

  - Лампочки у гірляндах повинні бути потужністю не більше як 25 Вт. При цьому електропроводи, які живлять лампочки ялинкового освітлення, мають бути гнучкими, з мідними жилами. Електропроводи повинні мати справну ізоляцію і вмикатися до електромережі за допомогою штепсельних з’єднань.

  - У разі несправності ялинкового освітлення (сильне нагрівання проводів, мигтіння лампочок, іскріння тощо) ілюмінацію необхідно негайно вимкнути і не вмикати до з’ясування та усунення несправностей.

  - Під час оформлення ялинки не дозволяється:

    - Використовувати для прикрашання целулоїдні та інші легкозаймисті іграшки і прикраси;

    - Застосовувати для ілюмінації ялинки свічки, бенгальські вогні тощо;

    - Обкладати підставку для ялинки і прикрашати віти ватою та іграшками з неї, які не просочені вогнезахисною сумішшю.

- Обов’язки та дії чергових працівників, вихователів у разі виникнення пожежі

  - Якщо у приміщенні виникло загоряння, його слід відразу ліквідувати.

  - У разі виникнення пожежі необхідно:

    - Включити систему оповіщення працівників про пожежу;

    - Сповістити про пожежу керівника закладу  освіти або працівника, що виконує його обов’язки;

    - Негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу  закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

    - Розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації ліцеїстів з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

    - Вимкнути електромережу;

    - Вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними у закладі  освіти засобами пожежогасіння.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування дітей у небезпечній зоні.

  - У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

Розробив:

Інженер з ОП                                 А.Є.Туровська

З інструкцією ознайомлені: