МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ № 33

під час експлуатації бойлера (електроводонагрівача)

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція встановлює вимоги з охорони праці для відповідальних за роботу електронагрівачів( далі – ЕВН)  у ліцеї.

1.2. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.

1.3. Відповідальним за роботу  призначається завідуючий господарством, який за станом здоров'я здатний виконувати відповідну роботу.

1.4. Завідуючий господарством один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою перевіркою знань.

1.5. Перед допуском до роботи інженер з ОП проводить із завідуючим господарством первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) інструктаж з охорони  праці  проводиться один  раз на 6 місяців.

1.6. Завідуючий господарством повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.7. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапились у ліцеї, завідуючий господарством повинен повідомити директора ліцею.

1.8. За порушення цієї інструкції завідуючий господарством персонально відповідає згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2.1. Перевірити наявність заземлення ЕВН.

2.2. Перевірити стан підлоги біля ЕВН (підлога має бути чистою, на ній не повинно бути пролитої рідини, сторонніх предметів або нагромаджень).

2.3. Перед вмиканням ЕВН звернути увагу на:

- відсутність зовнішніх пошкоджень бака ЕВН;

- відсутність пошкоджень електропроводу (розрив, замкнення тощо);

- відсутність механічних пошкоджень пульта управління (тумблер у положенні "ввімкнено" - "вимкнуто");

- наявність води в трубопроводі;

- правильність положення замірної арматури на вході ЕВН.

2.4. При виявленні будь-яких пошкоджень або несправностей негайно повідомити завідувача ДНЗ і до їхнього усунення не вмикати ЕВН.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи.

3.1. Вмикати ЕВН тільки сухими руками (перевести тумблер в положення "ввімкнено").

3.2. Переконатися в тому, що ЕВН почав працювати (загорілася сигнальна лампочка).

3.3. Використовувати ЕВН тільки за його призначенням.

3.4. Не закривати запірну арматуру на вході та виході ЕВН при постійному користуванні.

3.5. Категорично забороняється:

- допускати дітей у місця розташування ЕВН;

- допускати до роботи з ЕВН осіб, які не пройшли спеціального інструктажу;

- самостійно усувати несправності ЕВН;

- проводити прибирання, чищення корпусу ЕВН, якщо він не відключений від електромережі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Закрити крани холодної та гарячої води в місцях споживання.

4.2. Упорядкувати робоче місце.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації завідуючий господарством повинен негайно повідомити директоа ліцею.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все
електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу "Водоканалу" й сповістити директора ліцею.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити директора ліцею чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння

5.5. У випадку травмування працівників ліцею звернутися по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Розробив:

Керівник структурного підрозділу

Погоджено:

Інженер з ОП                                                                   А.Є.Туровська

З інструкцією ознайомлений: