МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управлінняосвіти і науки Житомирськоїобласноїдержавноїадміністрації

Новоград-Волинськийліцей з посиленоювійськово-фізичною

підготовкоюЖитомирськоїобласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

___________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ №  23

про заходи пожежної безпеки в приміщеннях їдальні ліцею

- Загальні положення

  - Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 (зі змінами від 03.10.2017 р.), та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974.

  - Ця Інструкція встановлює загальні вимоги з пожежної безпеки до приміщень їдальні, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування приміщень їдальні і є обов’язковою для виконання учнями, стажистами, керівниками, педагогічними, технічними працівниками, спеціалістами і обслуговувальним персоналом закладу (далі - учасники освітнього процесу) а також відвідувачами.

  - Приміщення їдальні повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

  - Пожежна безпека в приміщеннях їдальні забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

  - Забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях їдальні покладається на завідуючу їдальнею відповідно до законодавства.

  - Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності.

  - Особа, відповідальна за забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях їдальні, його права та обов’язки визначаються відповідно до законодавства.

  - Відповідальність за додержанням правил пожежної безпеки під час харчування учнів в їдальні покладається на класного керівника або вчителя, який привів дітей.

  - Приміщення їдальні повинно бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння:

- порошковий вогнегасник ВП-2 або вуглекислотний вогнегасник ВВ-1.4 (не менше двох).

  - До первинних засобів пожежогасіння необхідно забезпечити вільний доступ.

  - Приміщення їдальні повинні бути забезпечені планом-схемою евакуації на випадок пожежі.

  - Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються в приміщеннях їдальні, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (зі змінами) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

  - При  найменшім виявленні іскрінні, нагріву ізоляції  електропроводки чи других теплових прояв електричного струму, енергія в приміщеннях їдальні повинна бути вимкнута на щиті.

  - У приміщеннях їдальні забороняється палити і розкидати недопалки  та запалені сірники.

  - Персонал їдальні під час прийняття на роботу й у процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

- Вимоги пожежної безпеки

  - Для забезпечення пожежної безпеки в їдальні, необхідно:

- експлуатувати  електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у справному стані, враховуючи рекомендації підприємств виробників;

- групові освітлювальні та силові щитки розміщати поза залами або біля входів до них;

- у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів, газової апаратури (за наявності) негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану;

- у приміщеннях для зберігання продуктів у легкозаймистих упаковках і тари, для підключення використовувати тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом;

- меблі та обладнання розташовувати так, щоб евакуаційний прохід до виходу з приміщення був вільний і становив не менше 1,35м. Двері мають відкриватися назовні;

- евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, нічим не захаращеними, продукти й тару протягом робочого часу слід транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами для відвідувачів;

- зберігати товари, матеріали та речовини з урахуванням їхніх фізико-хімічних властивостей, а з підвищеною пожежною небезпекою зберігати в окремому, спеціально пристосованому приміщенні;

- складувати товари та матеріали на стелажах або в штабелях за наявності проходу між ними не менше 1.0м. Відстань між стінами та стелажами або штабелями повинна становити не менше 0.8м;

- територію та приміщення їдальні утримувати впорядкованими та в чистоті, по мірі накопичення та після закінчення робочого дня займисті відходи прибирати в спеціально відведені сміттєзбірники;

- наявні в закладі засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну й охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні крани, первинні засоби пожежогасіння тощо) утримувати в справному стані;

- усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх розташування.

  - В їдальні не дозволяється:

- улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електропроводи та   кабелі по горючій основі;

- використовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами);

- встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі до мережі аварійного чи евакуаційного освітлення;

- користуватись у приміщеннях (крім спеціально відведених і обладнаних) кип'ятильниками, електрочайниками, електросамоварами, прасками тощо, залишати без нагляду ввімкнені електроприлади;

- застосовувати й зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали (балони з газом під тиском, миючі засоби, фарбувальні, та полімерні матеріали тощо) у підвальних приміщеннях, на цокольних поверхах та в приміщеннях, які не мають віконних прорізів або вентиляції;

- складувати горючі матеріали на відстані менше 0,5м від електросвітильників, 0,6м  від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, 1,0м  від електрощитів;

- застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, факели, свічки тощо), палити сміття й відходи.

- проводити газоелектрозварювальні роботи без оформлення відповідного дозволу та за наявності відвідувачів.

  - Завідувач їдальні перед закриттям повинен особисто пересвідчитись  у справності автоматичних систем виявлення та гасіння пожежі, оглянути приміщення, впевнитись, що немає порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, й тільки після цього залишити приміщення й замкнути двері.

- Обов’язки та діїпрацівниківуразівиникненняпожежі

  - У разівиникненнязагорянняв приміщеннях їдальнійогослідвідразуліквідувати.

  - Уразівиникненняпожежінеобхідно:

- негайноповідомити про цепожежнуохорону (тел. 101); при цьомуслідчітконазвати адресу навчального закладу, вказатикількістьповерхівбудівлі, місцевиникненняпожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

- розпочати самому і залучитиіншихосіб до евакуаціїучнів з будівлі до безпечногомісцязгідно з планом евакуації;

- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

- вжитизаходівщодогасінняпожежінаявними у навчальномузакладізасобамипожежогасіння;

- сповістити про пожежукерівниканавчального закладу абопрацівника, щойогозаміщує;

- за потребивикликатимедичну службу.

  - Під час проведенняевакуації та гасінняпожежінеобхідноретельноперевіритиусі приміщення їдальні, щобунеможливитиперебування у небезпечнійзоніучнів, якісховалисяпідстоламиабо в іншихмісцях.

  - Уразівиникненняпожежінеобхідноутримуватисявідвідчиненнявікон і дверей, а такожвідрозбиванняскла.

  - Залишаючиприміщення їдальні, потрібнозачинити за собою двері.

Розробив:

Інженер з ОП                                                     А.Є.Туровська

Зінструкцієюознайомлені: