МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинськийліцей з посиленоювійськово-фізичною

підготовкоюЖитомирськоїобласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020р.

ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ.

1.При виявленні пожежі (ознак горіння) кожний співробітник

зобов’язаний

1.1. Негайно сповістити про це пожежну охорону по телефону 101, при цьому необхідно назвати адресу школи; зазначити кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей; передати своє прізвище.

1.2. Повідомити про пожежу відповідального за охорону праці та керівництво.

1.3. Слід виключити живлення електромережі, що зайнялася, і електроустаткування.

1.4. Відчинити всі двері запасних виходів. Вжити заходів до евакуації людей, гасіння (локалізація) пожежі та збереження  матеріальних цінностей.

1.5. При необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну 03, газову 04 і т.д.).

2.Порядок дій посадових осіб при пожежі

2.1. Перевірити, чи викликана пожежна охорона (повторити повідомлення), і довести до відома вище керівництво.

2.2. Відчинити всі двері запасних виходів. У випадку загрози життю людей необхідно негайно організувати інший порятунок (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили і особи.

2.3. Зробити при необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту) і виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі.

2.4. Припинити роботи в будівлі, крім робіт, повязаних із заходами щодо ліквідації пожежі

2.5. Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

2.6. Забезпечити дотримання техніки безпеки робітникам, що приймають участь у гасінні пожежі.

2.7. Організувати безперешкодний доступ і підїзд пожежних підрозділів на територію обєкта.

2.8. Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, допомогти у виробі найкоротшого шляху для підїзду до осередку пожежі і зазначити місце розташування найближчих джерел води.

2.9. Брати  участь  у  консультуванні   керівника  гасіння    про конструктивні і технологічні особливості обєкта, де виникла пожежа, будівель і прибудов що прилягають, організувати притягнення (залучення) для прийняття необхідних заходів, повязаних із ліквідацією пожежі, і запобіганням його розвитку, наявні сили і засоби.

Розробив:

Інженер з ОП                                            А.Є.Туровська