МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 36

ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ПРОТИПОЖЕЖНИЙ

ОГЛЯД ПРИМІЩЕНЬ ПЕРЕД ЇХ ЗАКРИТТЯМ

Всі приміщення, незалежно від  призначення  перед закриттям повинна оглянути особа, відповідальна за їх пожежну безпеку чи інша спеціально призначена особа.

Всі виявлені недоліки повинні бути усунені до закриття приміщення.

ОГЛЯД ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ:

1. Виявлення та усунення можливих причин виникнення пожежі.

2.Усунення можливих причин, що можуть сприяти швидкому поширенню вогню.

3. Готовність засобів пожежегасіння до використання.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОЧОГО ДНЯ:

1. Вимикається вся апаратура та електроприлади, припиняється подача електричного струму по всій електричній мережі, за винятком приміщень чергового персоналу,чергового освітлення, установок автоматичної пожежної сигналізації та інше.

2. Приміщення вивільняються від пожежонебезпечних виробничих відходів, сміття тощо.

3. Перевіряється можливість використання всіх проходів, виходів, у т. ч. аварійних, евакуаційних.

4. Перевіряється можливість підходів до засобів пожежегасіння, органів управління автоматичною сигналізацією, електрорубильників, вимикачів та іншого електрообладнання.

ПІД  ЧАС  ПОЖЕЖІ  ДЗВОНИТИ    -  101

Розробив:

Керівник структурного підрозділу

Погоджено:

Інженер з ОП                                                                   А.Є.Туровська

Ознайомлені: