МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020р.

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 16

ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ   В  МЕДИЧНОМУ КАБІНЕТІ

- Сфера застосування

  - Ця Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в медичному кабінеті ліцею.

- Вимоги пожежної безпеки

  - Евакуаційний вихід в медичному кабінеті слід постійно утримувати справним.

  - Розміщення меблів і обладнання в медичному кабінеті  не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння.

  - В медичному кабінеті не допускається залишати без нагляду ввімкнені у мережу електроприлади.

  - В медичному кабінеті не дозволяється:

    - Зберігати легкозаймисті і горючі рідини;

    - Застосовувати відкритий вогонь ( свічки, бенгальські вогні тощо), влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть спричинити загоряння;

    - Установлювати на вікнах глухі грати, незнімні жалюзі.

  - Після закінчення роботи  в медичному кабінеті сестри медичні повинні зачинити вікна та вимкнути електроживлення обладнання і приладів, які використовувалися.

  - Старша медична сестра повинна оглянути кабінет, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів та освітлення і зачинити приміщення.

- Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

  - У разі виникнення загоряння в медичному кабінеті його слід відразу ліквідувати.

  - У разі виникнення пожежі необхідно:

    - Сповістити про пожежу керівника  закладу або працівника, що його заміщує;

    - Негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу закладу дошкільної освіти, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

    - Включити систему оповіщення людей про пожежу;

    - Розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

    - Вимкнути електромережу;

    - За потреби викликати медичну службу;

    - Вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними у закладі освіти засобами пожежогасіння.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити  медичний кабінет, щоб унеможливити перебування людей у небезпечній зоні.

  - У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

  - Залишаючи медичний кабінет, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

Розробив:

Інженер з ОП                                             А.Є.Туровська

З інструкцією ознайомлена: