МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о.директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ №

ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

В черговому режимі (220 В) постійно світяться зелені індикатори «Сеть».

У випадку, якщо є якась несправність, звучить переривистий сигнал і світиться  індикатор на приборі «Оріон».

Якщо загорівся індикатор «Пожар» на приборі «Оріон» та контролері-радіопередатчику, черговий  повинен :

1.За допомогою чергових по корпусах перевірити приміщення , з якого поступив сигнал.

2.У випадку фальшивої тривоги протягом  1,5 хв. (не більше!) подзвонити на пульт пожежного спостереження і повідомити, що трапилось, відмінивши виїзд пожежної машини.      №  тел.  24-15-33,    42-20-50,    42-20-51.

3. Виключити відповідну кнопку на контролері-радіопередатчику, натиснути кнопку «Звук» на приборі «Оріон», відкрити ключем прибор і натиснути кнопку «Сброс» або тумблером на 1 – 2 сек. Вимкнути прибор, натиснути кнопку «Сброс» на радіопередатчику.

4. Якщо прибор не відновить черговий режим, необхідно посилити контроль за приміщеннями і викликати сервісну службу за тел. 37-32-18, 41-86-89.

У випадку фальшивого спрацювання установки  необхідно записати в журнал дату, час, № шлейфу і тип несправності.

Інструкція підлягає вивченню до початку роботи чергового.

Розробив:

Інженер з ОП                                       А.Є.Туровська