МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. начальника

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ №
про дії працівників ліцею при евакуації у разі виникнення пожежі

- Дії працівників у разі виявлення пожежі

  - Кожен працівник ліцею, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном 101 до пожежної охорони (при цьому слід чітко назвати адресу дошкільного закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище);

- за потреби викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

- сповістити про пожежу керівника  закладу або працівника, що його заміщує;

- включити систему оповіщення людей про пожежу;

- розпочати (якщо є можливість) ліквідацію осередку загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння до прибуття пожежного підрозділу;

- розпочати евакуацію дітей та працівників з будівлі до безпечного місця згідно із затвердженим керівником  закладу планом евакуації і залучити до евакуації інших осіб;

- організувати зустріч пожежних підрозділів.

  - Директор ліцею або (призначена ним відповідальна особа), який прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

- перевірити, чи повідомлено до пожежної охорони про виникнення пожежі (продублювати повідомлення);

- перевірити включення у роботу автоматичної установки пожежної сигналізації та автоматичної установки пожежогасіння;

- інформувати районне управління освіти про виникнення пожежі;

- у разі загрози для життя дітей і працівників негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

- здійснювати керівництво евакуацією людей і гасінням пожежі до прибуття пожежних підрозділів; евакуацію починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

- за потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

- організувати виведення з небезпечної зони всіх ліцеїстів, а також працівників, які не задіяні в евакуації людей та ліквідації пожежі;

- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширенню пожежі;

- виставити пости безпеки на входах у будівлю, де виникла пожежа, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до цієї будівлі;

- організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з будівлі, за поіменними списками;

- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів та вододжерел (пожежних гідрантів, озер тощо);

- припинити всі роботи, не пов’язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом тощо;

- по змозі організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону;

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

  - Працівник вахти, який знаходиться у момент виникнення пожежі на посту, зобов’язаний:

      - відчинити основний та запасні виходи з будівлі;

      - відчинити в’їзні ворота;

      - надавати консультативну допомогу керівникові гасіння пожежі щодо місцезнаходження того чи того обладнання, кнопок вмикання насосів-підвищувачів, запасних виходів, виходів на горище тощо

- Дії працівників після отримання сигналу про евакуацію

  - Після отримання сигналу про евакуацію працівник зобов’язаний:

      - у найкоротший строк вивести ліцеїстів найбезпечнішими евакуаційними шляхами і виходами з будівлі відповідно до плану евакуації, ретельно перевіривши приміщення, щоб унеможливити перебування ліцеїстів у небезпечній зоні;

      - знеструмити електричні прилади та обладнання, вимкнути світло і зачинити вікна у приміщенні, де виникла пожежа;

      - у разі значного задимлення видати ліцеїстам засоби індивідуального захисту ;

      - зберігати спокій, не спричиняти виникнення паніки.

  - Після виходу з будівлі працівник повинен привести ліцеїстів на збірний пункт і перевірити їх наявність за поіменним списком, про відсутність кого-небудь із ліцеїста повідомити директора ліцею (призначену керівником відповідальну особу).

  - Працівникам не можна залишати ліцеїстів без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації.

Розробив:

Інженер з ОП                                                              А.Є.Туровська

З інструкцією ознайомлені: